|  |
| --- |
| **ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ**  |
| **1.** Дата подготовки протокола: 07 ноября 2019 г. **2.** Организатор проведения публичных слушаний: департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда.**3.** Информация о вопросе, вынесенном на публичные слушания: рассмотрение проекта «Схема теплоснабжения в административных границах города Волгограда на период до 2034 года. Актуализация на 2020 год». **3.1.** Публичные слушания назначены постановлением главы Волгограда от 22.10.2019 № 344-п «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту «Схема теплоснабжения в административных границах города Волгограда на период до 2034 года. Актуализация на 2020 год»». Постановление главы Волгограда от 22.10.2019 № 344-п, а также информационное сообщение с приглашением жителей принять участие в публичных слушаниях опубликованы в муниципальном печатном издании «Городские вести. Царицын. Сталинград. Волгоград» 26.10.2019 и размещены на официальном сайте администрации Волгограда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.**3.2.** Заказчиком подготовки проекта «Схема теплоснабжения в административных границах города Волгограда на период до 2034 года. Актуализация на 2020 год» является: департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда.Проект схемы разработан ФГБОУВО «Волгоградский государственный технический университет».**4.** Дата и место проведения публичных слушаний: 06 ноября 2019 г., зал муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Родина», расположенный по адресу: ул. Невская, 13, Волгоград, 400087.**4.1.** Предложения и замечания участников публичных слушаний принимались в срок до 05 ноября 2019 г.**4.2.** Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в адрес организатора проведения публичных слушаний посредством официального сайта или в письменной форме (граждан/организаций): одно письменное обращение.**4.3.** В собрании участников публичных слушаниях принял участие (граждан/организаций): 122 участника.**4.4.** В публичных слушаниях приняли участие (граждан/организаций): 123 участника.**5.** Предложения и замечания участников публичных слушаний: |

|  |
| --- |
| **Участники публичных слушаний** |
| № | Дата внесения данных  | Информация о рекомендациях и предложениях, внесенных по вопросу публичных слушаний | Сведения о лице, выразившем свое мнение по вопросам, вынесенным на публичные слушания |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | (письменное обращение от 24.10.2019 вх11330-19) | Проектной документацией «Схема теплоснабжения в административных границах города Волгограда на период до 2034 года. Актуализация на 2020 год» вынос инженерно-технических сетей 2-й очереди реконструкции парка «50 лет Октября» в Кировском районе Волгограда за территорию парка не предусмотрен. В связи с этим, просим доработать проектную документацию и предусмотреть вынос данных коммуникаций за территорию парка. | Администрация Кировскогорайона Волгограда |
|  |  (на собрании участников публичных слушаний 06.11.2019) | ООО «Концессия теплоснабжения» считает необходимым отразить в проекте «Схема теплоснабжения в административных границах города Волгограда на период до 2034 года. Актуализация на 2020 год» следующие решения и внести дополнения:1. Для переключения тепловых нагрузок котельной №1364 расположенной в Красноармейском районе города и ее последующей ликвидации, ранее были предусмотрены мероприятия по переключению указанной котельной на котельную № 1362 с прокладкой тепловой сети от котельной №1362 до котельной № 1364 Ду 300 L880 м. На сегодняшний день принято решение о строительстве блочно - модульной котельной для переключения тепловой нагрузки зоны энергообъекта «Котельная квартала 1364». 2. Для переключения тепловых нагрузок котельных №№6 и 7 расположенных в Кировском районе города, ранее планировалось переключение тепловых нагрузок указанных котельных на районную котельную №1111. На сегодняшний день принято решение о строительстве блочно-модульной котельной для переключения тепловой нагрузки зоны энергообъекта «Котельная №7» прокладкой теплотрассы к котельной №6 и переводом котельной №6 в разряд ЦТП. 3. Глава №8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» привести в соответствие с изменениями по источникам тепловой энергии представленным в Главе 7.4. Заменить мероприятие по строительству БМК для замещения котельной ВИЗ на её реконструкцию с установкой дополнительного котла.5. Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» увеличить срок выполнение строительно-монтажных работ с одного до двух лет. | ООО «Концессия теплоснабжения» |
|  |  (на собрании участников публичных слушаний 06.11.2019) | Предлагаю по котельной № 2 Кировского района проработать вопрос необходимости реконструкции водоподготовительной установки для исключения дефицита производительности при покрытии существующих и перспективных тепловых нагрузок. | Герасимов Е.М. |
|  |  (на собрании участниковпубличных слушаний 06.11.2019) | Исключить из списка единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) Свято-Духовский мужской монастырь г. Волгограда по зоне действия котельной Свято-Духовского мужского монастыря г. Волгограда. | Религиозная организация «Свято-Духовский мужской монастырь г. Волгограда Волгоградской Епархии Русской православной Церкви (Московский Патриархат)» |
|  |  (на собрании участников публичных слушаний 06.11.2019) | Учесть в проекте «Схема теплоснабжения в административных границах города Волгограда на период до 2034 года. Актуализация на 2020 год» реконструкцию котельной ВИСТ под развитие застройки. | Королев Р.А. |
|  | (на собрании участников публичных слушаний 06.11.2019) | Предлагаю рекомендовать главе Волгограда утвердить проект «Схема теплоснабжения в административных границах города Волгограда на период до 2034 года. Актуализация на 2020 год». | Черкесов И.В. |
|  | Купарина В.Ф. |
|  | Фролова Н.Н. |
|  | Гончарова Л.В. |

|  |
| --- |
| **6. Результаты голосования по проекту решения:****«За» - 95 голосов; «Против» - 9 голосов; «Воздержалось» - нет голосов.**Из 122 зарегистрированных участников публичных слушаний в голосовании приняли участие 104 участника публичных слушаний (18 зарегистрированных участников публичных слушаний не приняли участие в голосовании).Решение принято путем открытого голосования простым большинством голосов от числа зарегистрированных участников публичных слушаний. |
| **7. Выводы по результатам публичных слушаний** |
| Учитывая результаты голосования, поступившие предложения и замечания участников публичных слушаний, по рассматриваемому проекту целесообразно рекомендовать главе Волгограда направить проект «Схема теплоснабжения в административных границах города Волгограда на период до 2034 года. Актуализация на 2020 год» для утверждения в уполномоченный федеральный орган. |
| Председательствующий на публичных слушанияхЕлена Николаевна Краснощекова | Секретарь публичных слушанийТатьяна Вячеславовна Пискунова |